## List (hidden)
様式 | ２,３,４,５,１８ |  |  |  |  | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ |  |  | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４ | ２ | ３ | ４ | ５ | ２,３,４,５,１６,１７,１８ | ２,３,４,５,１６,１７,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１６,１７,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４,５,１８ | ２,３,４ | ２,３,４,５ | ２,３,４,５ | ２,３,４ | ２,３,４,５ | ２,３,４,５ | ２,３,４,５,２１ |  | ５ | ５ | ５ | ２,３,４,５,１６,１７,２１ | １６,１７ | １６,１７,２１ | １６,１７,２１ | １６,２１ | １７ | １７,２１ | １７ | １７ | １７ | １８ | ２１
項目名 | 数字 | アルファベット | 半角カナ | 施設管理番号 | 地方整備局 | 都道府県 | コード | 地整都道府県名等 | 市郡 | 区町村 | 市 | 区 | 郡 | 支庁 | 点検対象項目0 | 点検対象項目1 | 点検対象項目2 | 点検対象項目3 | 点検対象項目4 | マイナス | 上下線の別 | 事業区分 | 道路種別 | 現道・旧道区分 | 測地系 | 事前通行規制区間指定 | DID区間 | バス路線 | 迂回路 | 緊急輸送道路区分 | 天候 | 調査方法 | 被災履歴1 | 被災履歴2 | 重複点検対象項目 | 点検結果1 | 点検結果2 | 提案対策工 | 地震時の安定性 | 基礎形式 | 橋台構造形式 | 橋脚構造形式 | 被災種別 | H8年度防災点検箇所 | 平面図 | 断面図 | 路肩規制 | 橋梁一般図 | ○印 | 現況写真 | 背面盛土の沈下 | 誘因 | 専門技術者による点検 | 点検対象箇所
リスト | 0 | A | ｱ | 0 | 北海道開発局 | 北海道 | 81 | 北海道開発局 | 市 | 区 | [5 empty] | 落石・崩壊 | 岩盤崩壊 | 雪崩 | 橋梁基礎の洗掘 |  | 上 | 一般 | 高速自動車国道 | 現道 | 世界測地系 | 有 （通行） | 該当 | 該当 | 有 | 指定有 | 晴 | 地表踏査 | 有 |  | 有 | 対策が必要と判断される | 完了 | 植生工 | 安定 | 直接基礎 | 重力式橋台 | 鋼製壁式橋脚 | 落石・崩壊 | 該当 | 被災 | 被災 | あり | 被災 |  | 被災 | 右岸 | 台風 | 有 | 該当
| 1 | B | ｲ | 1 | 東北地方整備局 | 青森県 | 82 | 東北地方整備局 | 郡 | 町 | 区 | 町 | 町 | 町 | 落石・崩壊 |  | 地すべり | 地吹雪 |  | - | 下 | 有料 | 一般国道（指定区間） | 旧道 | 日本測地系 | 有 （特殊） | 非該当 | 非該当 | 無 | 指定無 | 曇 | 目視点検 | 無 | 被災履歴記録表参照 | 無 | 防災カルテを作成し対応する | 施工中 | 編柵工 | 不安定 | 場所打ち杭基礎 | 半重力式橋台 | 鋼製柱橋脚（１柱角） | 岩盤崩壊 | 非該当 | 対策 | 対策 | なし | 対策 | ○ | 対策 | 左岸 | 豪雨 | 無 | 非該当
| 2 | C | ｳ | 2 | 関東地方整備局 | 岩手県 | 83 | 関東地方整備局 |  | 村 | 町 |  | 村 | 村 | 岩盤崩壊 |  | 土石流 |  |  |  | 他 |  | 一般国道（指定区間外） | 新道 |  | 無 |  |  |  |  | 雨 | 空中写真判読 |  | 詳細不明： |  | 特に新たな対応を必要としない | 未着手 | じゃかご・ふとんかご工 |  | 深礎杭基礎 | 逆Ｔ式橋台 | 鋼製柱橋脚（１柱角・面取） | 地すべり | [8 empty] | その他
| 3 | D | ｴ | 3 | 北陸地方整備局 | 宮城県 | 84 | 北陸地方整備局 | [6 empty] | 地すべり |  | 盛土 | [5 empty] | 主要地方道 | 新新道 | [6 empty] | 雪 | [6 empty] | 吹付工 |  | 鋼管杭基礎 | 控え壁式橋台 | 鋼製柱橋脚（１柱円） | 雪崩
| 4 | E | ｵ | 4 | 中部地方整備局 | 秋田県 | 85 | 中部地方整備局 | [6 empty] | 雪崩 |  | 擁壁 | [5 empty] | 一般都道府県道 | [14 empty] | 張工 |  | その他杭基礎 | ラーメン橋台 | 鋼製柱橋脚（１柱小判） | 土石流
| 5 | F | ｶ | 5 | 近畿地方整備局 | 山形県 | 86 | 近畿地方整備局 | [6 empty] | 土石流 |  | その他 | [5 empty] | 市町村道（1級） | [14 empty] | 枠工 |  | 既製ＲＣ杭基礎 | 箱式橋台 | 鋼製ラーメン橋脚 | 盛土の洗掘・陥没
| 6 | G | ｷ | 6 | 中国地方整備局 | 福島県 | 87 | 中国地方整備局 | [6 empty] | 盛土 | [7 empty] | 市町村道（2級） | [14 empty] | 擁壁工 |  | 既製ＰＣ杭基礎 | 中抜き橋台 | 鋼製二層ラーメン橋脚 | 擁壁の破損
| 7 | H | ｸ | 7 | 四国地方整備局 | 茨城県 | 88 | 四国地方整備局 | [6 empty] | 擁壁 | [7 empty] | 市町村道（その他） | [14 empty] | 補強土工 |  | 既製ＰＨＣ杭基礎 | 盛りこぼし橋台 | 鋼製三層ラーメン橋脚 | 橋梁基礎の洗掘
| 8 | I | ｹ | 8 | 九州地方整備局 | 栃木県 | 89 | 九州地方整備局 | [6 empty] | 橋梁基礎の洗掘 | [7 empty] | 一般有料道路 | [14 empty] | ロックボルト工 |  | 木杭基礎 | 小橋台 | 鋼製立体ラーメン橋脚 | 地吹雪
| 9 | J | ｺ | 9 |  | 群馬県 | 90 | 沖縄総合事務局 | [6 empty] | 地吹雪 | [7 empty] | 都市高速道路 | [14 empty] | グランドアンカー工 |  | 杭基礎（杭種不明） | その他 | 鋼製Ｔ型橋脚（柱角） | 越波
|  | K | ｻ | A |  | 埼玉県 |  | 東日本高速道路株式会社 | [6 empty] | その他 | [22 empty] | 杭工・シャフト（深礎工） |  | オープンケーソン基礎 | 独立した基礎に支持されたRCラーメン | 鋼製Ｔ型橋脚（柱角・面取） | その他
|  | L | ｼ | B |  | 千葉県 |  | 中日本高速道路株式会社 | [29 empty] | ロックシエッド・土砂覆工 |  | ニューマチックケーソン基礎 | 無筋コンクリート | 鋼製Ｔ型橋脚（柱円）
|  | M | ｽ | C |  | 東京都 |  | 西日本高速道路株式会社 | [29 empty] | 切土工 |  | 鋼管矢板基礎 | 石積み,レンガ製 | 鋼製Ｔ型橋脚（柱小判）
|  | N | ｾ | D |  | 神奈川県 |  | 首都高速道路株式会社 | [29 empty] | 浮石・転石除去工 |  | ＰＣウェル基礎 | 木製 | 鋼製Ｉ型橋脚
|  | O | ｿ | E |  | 新潟県 |  | 阪神高速道路株式会社 | [29 empty] | 岩盤・浮石の接着工 |  | 地中連続壁基礎 | 形式不明 | 鋼製パイルベント橋脚
|  | P | ﾀ | F |  | 富山県 |  | 本州四国連絡高速道路株式会社 | [29 empty] | ワイヤーロープ掛工 |  | その他 |  | 鋼製柱橋脚（２柱角）
|  | Q | ﾁ | G |  | 石川県 |  | 名古屋高速道路公社 | [29 empty] | 岩盤・浮石・転石の根固め工 |  | 基礎形式不明 |  | 鋼製柱橋脚（２柱角・面取）
|  | R | ﾂ | H |  | 福井県 |  | 福岡北九州道路公社 | [29 empty] | 落石防護網工 |  |  |  | 鋼製柱橋脚（２柱円）
|  | S | ﾃ | I |  | 山梨県 |  | 広島高速道路公社 | [29 empty] | 落石防護柵工 |  |  |  | 鋼製柱橋脚（２柱小判）
|  | T | ﾄ | J |  | 長野県 | 011 | 札幌市 | [29 empty] | 落石防護土堤 |  |  |  | 鋼製その他
|  | U | ﾅ | K |  | 岐阜県 | 041 | 仙台市 | [29 empty] | 落石防護板 |  |  |  | 鋼製ラケット形
|  | V | ﾆ | L |  | 静岡県 | 1110 | さいたま市 | [29 empty] | 地表水排除工、排水工 |  |  |  | 鋼製逆Ｌ形
|  | W | ﾇ | M |  | 愛知県 | 121 | 千葉市 | [29 empty] | 地下水排除工 |  |  |  | 鋼製Ｖ形
|  | X | ﾈ | N |  | 三重県 | 141 | 横浜市 | [29 empty] | 地下水遮断工 |  |  |  | 鋼製Ｙ形
|  | Y | ﾉ | O |  | 滋賀県 | 1413 | 川崎市 | [29 empty] | 排土工 |  |  |  | 鋼製Ｔ形
|  | Z | ﾊ | P |  | 京都府 | 2210 | 静岡市 | [29 empty] | 押さえ盛土工 |  |  |  | 鋼製二層ラーメン
|  |  | ﾋ | Q |  | 大阪府 | 231 | 名古屋市 | [29 empty] | 河川構造物（堰堤工、床固工等） |  |  |  | 鋼製三層ラーメン
|  |  | ﾌ | R |  | 兵庫県 | 261 | 京都市 | [29 empty] | 橋梁・カルバート・洗越 |  |  |  | 鋼製π型ラーメン
|  |  | ﾍ | S |  | 奈良県 | 271 | 大阪市 | [29 empty] | 土石流覆工 |  |  |  | 鋼製斜材付π型ラーメン
|  |  | ﾎ | T |  | 和歌山県 | 2714 | 堺市 | [29 empty] | 土石流制御工（ダム、フェンス等） |  |  |  | ＲＣ中実断面壁式橋脚
|  |  | ﾏ | U |  | 鳥取県 | 281 | 神戸市 | [29 empty] | 盛土材料の更新・改良 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（１柱角）
|  |  | ﾐ | V |  | 島根県 | 341 | 広島市 | [29 empty] | 盛土構造改良 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（１柱角・面取）
|  |  | ﾑ | W |  | 岡山県 | 401 | 北九州市 | [29 empty] | 軽量盛土工 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（１柱円）
|  |  | ﾒ | X |  | 広島県 | 4013 | 福岡市 | [29 empty] | 地盤改良工 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（１柱小判）
|  |  | ﾓ | Y |  | 山口県 | 01 | 北海道 | [29 empty] | 矢板、杭、地下連続壁等による地盤補強 |  |  |  | ＲＣ中実断面ラーメン橋脚
|  |  | ﾔ | Z |  | 徳島県 | 02 | 青森県 | [29 empty] | 河道横断施設対策 |  |  |  | ＲＣ中実断面二層ラーメン橋脚
|  |  | ﾕ | ｱ |  | 香川県 | 03 | 岩手県 | [29 empty] | 波浪浸食対策 |  |  |  | ＲＣ中実断面三層ラーメン橋脚
|  |  | ﾖ | ｲ |  | 愛媛県 | 04 | 宮城県 | [29 empty] | 構造物によるのり面保護工 |  |  |  | ＲＣ中実断面立体ラーメン橋脚
|  |  | ﾗ | ｳ |  | 高知県 | 05 | 秋田県 | [29 empty] | 水抜き孔（清掃・設置） |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱角）
|  |  | ﾘ | ｴ |  | 福岡県 | 06 | 山形県 | [29 empty] | 擁壁前面洗堀防止工 |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱角・面取）
|  |  | ﾙ | ｵ |  | 佐賀県 | 07 | 福島県 | [29 empty] | クラック樹脂注入 |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱円）
|  |  | ﾚ | ｶ |  | 長崎県 | 08 | 茨城県 | [29 empty] | ブロック部分積み直し |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱小判）
|  |  | ﾛ | ｷ |  | 熊本県 | 09 | 栃木県 | [29 empty] | コンクリート擁壁腹付 |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｉ型橋脚
|  |  | ﾜ | ｸ |  | 大分県 | 10 | 群馬県 | [29 empty] | 河川構造物（堰堤工、床固工等） |  |  |  | ＲＣ中実断面パイルベント橋脚
|  |  | ｦ | ｹ |  | 宮崎県 | 11 | 埼玉県 | [29 empty] | 地盤改良工 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（２柱角）
|  |  | ﾝ | ｺ |  | 鹿児島県 | 12 | 千葉県 | [29 empty] | 橋台前面・周辺護岸安定対策 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（２柱角・面取）
|  |  |  | ｻ |  | 沖縄県 | 13 | 東京都 | [29 empty] | フーチンク゛拡大・増設・連結 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（２柱円）
|  |  |  | ｼ |  |  | 14 | 神奈川県 | [29 empty] | 増杭工 |  |  |  | ＲＣ中実断面柱橋脚（２柱小判）
|  |  |  | ｽ |  |  | 15 | 新潟県 | [29 empty] | 締め切り矢板・鋼管工 |  |  |  | ＲＣ中実断面その他
|  |  |  | ｾ |  |  | 16 | 富山県 | [29 empty] | 橋梁基礎の根固め工 |  |  |  | ＲＣ中実断面ラケット形
|  |  |  | ｿ |  |  | 17 | 石川県 | [29 empty] | その他の基礎補強 |  |  |  | ＲＣ中実断面逆Ｌ形
|  |  |  | ﾀ |  |  | 18 | 福井県 | [29 empty] | 防雪柵（吹だめ柵・吹払い柵） |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｖ形
|  |  |  | ﾁ |  |  | 19 | 山梨県 | [29 empty] | スノーシェルター |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｙ形
|  |  |  | ﾂ |  |  | 20 | 長野県 | [29 empty] | 防雪林、雪崩防止林 |  |  |  | ＲＣ中実断面Ｔ形
|  |  |  | ﾃ |  |  | 21 | 岐阜県 | [29 empty] | 雪ぴ防止林 |  |  |  | ＲＣ中実断面二層ラーメン
|  |  |  | ﾄ |  |  | 22 | 静岡県 | [29 empty] | 地形改良 |  |  |  | ＲＣ中実断面三層ラーメン
|  |  |  | ﾅ |  |  | 23 | 愛知県 | [29 empty] | 視線誘導等安全施設 |  |  |  | ＲＣ中実断面π型ラーメン
|  |  |  | ﾆ |  |  | 24 | 三重県 | [29 empty] | 階段工 |  |  |  | ＲＣ中実断面斜材付π型ラーメン
|  |  |  | ﾇ |  |  | 25 | 滋賀県 | [29 empty] | 雪崩予防杭 |  |  |  | ＲＣ中空断面壁式橋脚
|  |  |  | ﾈ |  |  | 26 | 京都府 | [29 empty] | 雪崩予防柵 |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（１柱角）
|  |  |  | ﾉ |  |  | 27 | 大阪府 | [29 empty] | 吊枠 |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（１柱角・面取）
|  |  |  | ﾊ |  |  | 28 | 兵庫県 | [29 empty] | 吊柵 |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（１柱円）
|  |  |  | ﾋ |  |  | 29 | 奈良県 | [29 empty] | スノーネット |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（１柱小判）
|  |  |  | ﾌ |  |  | 30 | 和歌山県 | [29 empty] | せり出し防止柵 |  |  |  | ＲＣ中空断面ラーメン橋脚
|  |  |  | ﾍ |  |  | 31 | 鳥取県 | [29 empty] | 雪崩防護柵 |  |  |  | ＲＣ中空断面二層ラーメン橋脚
|  |  |  | ﾎ |  |  | 32 | 島根県 | [29 empty] | 雪崩防護擁壁 |  |  |  | ＲＣ中空断面三層ラーメン橋脚
|  |  |  | ﾏ |  |  | 33 | 岡山県 | [29 empty] | スノーシェツド |  |  |  | ＲＣ中空断面立体ラーメン橋脚
|  |  |  | ﾐ |  |  | 34 | 広島県 | [29 empty] | 雪崩誘導擁壁 |  |  |  | ＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱角）
|  |  |  | ﾑ |  |  | 35 | 山口県 | [29 empty] | 雪崩誘導柵 |  |  |  | ＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱角・面取）
|  |  |  | ﾒ |  |  | 36 | 徳島県 | [29 empty] | 雪崩誘導堤 |  |  |  | ＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱円）
|  |  |  | ﾓ |  |  | 37 | 香川県 | [29 empty] | 雪崩誘導溝 |  |  |  | ＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱小判）
|  |  |  | ﾔ |  |  | 38 | 愛媛県 | [29 empty] | 雪崩割り |  |  |  | ＲＣ中空断面Ｉ型橋脚
|  |  |  | ﾕ |  |  | 39 | 高知県 | [29 empty] | 土塁 |  |  |  | ＲＣ中空断面パイルベント橋脚
|  |  |  | ﾖ |  |  | 40 | 福岡県 | [29 empty] | 雪崩減勢杭（防護杭） |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（２柱角）
|  |  |  | ﾗ |  |  | 41 | 佐賀県 | [29 empty] | 枠組工 |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（２柱角・面取）
|  |  |  | ﾘ |  |  | 42 | 長崎県 | [29 empty] | 雪崩減勢擁壁 |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（２柱円）
|  |  |  | ﾙ |  |  | 43 | 熊本県 | [29 empty] | 雪崩減勢柵 |  |  |  | ＲＣ中空断面柱橋脚（２柱小判）
|  |  |  | ﾚ |  |  | 44 | 大分県 | [29 empty] | トンネル化 |  |  |  | ＲＣ中空断面その他
|  |  |  | ﾛ |  |  | 45 | 宮崎県 | [29 empty] | 路線変更 |  |  |  | ＲＣ中空断面ラケット形
|  |  |  | ﾜ |  |  | 46 | 鹿児島県 | [29 empty] | 更新 |  |  |  | ＲＣ中空断面逆Ｌ形
|  |  |  | ｦ |  |  | 47 | 沖縄県 | [29 empty] | その他 |  |  |  | ＲＣ中空断面Ｖ形
|  |  |  | ﾝ | [37 empty] | ＲＣ中空断面Ｙ形
ＲＣ中空断面Ｔ形
ＲＣ中空断面二層ラーメン
ＲＣ中空断面三層ラーメン
ＲＣ中空断面π型ラーメン
ＲＣ中空断面斜材付π型ラーメン
ＲＣ不明壁式橋脚
ＲＣ不明柱橋脚（１柱角）
ＲＣ不明柱橋脚（１柱角・面取）
ＲＣ不明柱橋脚（１柱円）
ＲＣ不明柱橋脚（１柱小判）
ＲＣ不明ラーメン橋脚
ＲＣ不明二層ラーメン橋脚
ＲＣ不明三層ラーメン橋脚
ＲＣ不明立体ラーメン橋脚
ＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱角）
ＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱角・面取）
ＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱円）
ＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱小判）
ＲＣ不明Ｉ型橋脚
ＲＣ不明パイルベント橋脚
ＲＣ不明柱橋脚（２柱角）
ＲＣ不明柱橋脚（２柱角・面取）
ＲＣ不明柱橋脚（２柱円）
ＲＣ不明柱橋脚（２柱小判）
ＲＣ不明その他
ＲＣ不明ラケット形
ＲＣ不明逆Ｌ形
ＲＣ不明Ｖ形
ＲＣ不明Ｙ形
ＲＣ不明Ｔ形
ＲＣ不明二層ラーメン
ＲＣ不明三層ラーメン
ＲＣ不明π型ラーメン
ＲＣ不明斜材付π型ラーメン
ＳＲＣ中実断面壁式橋脚
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（１柱角）
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（１柱角・面取）
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（１柱円）
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（１柱小判）
ＳＲＣ中実断面ラーメン橋脚
ＳＲＣ中実断面二層ラーメン橋脚
ＳＲＣ中実断面三層ラーメン橋脚
ＳＲＣ中実断面立体ラーメン橋脚
ＳＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱角）
ＳＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱角・面取）
ＳＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱円）
ＳＲＣ中実断面Ｔ型橋脚（柱小判）
ＳＲＣ中実断面Ｉ型橋脚
ＳＲＣ中実断面パイルベント橋脚
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（２柱角）
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（２柱角・面取）
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（２柱円）
ＳＲＣ中実断面柱橋脚（２柱小判）
ＳＲＣ中実断面その他
ＳＲＣ中実断面ラケット形
ＳＲＣ中実断面逆Ｌ形
ＳＲＣ中実断面Ｖ形
ＳＲＣ中実断面Ｙ形
ＳＲＣ中実断面Ｔ形
ＳＲＣ中実断面二層ラーメン
ＳＲＣ中実断面三層ラーメン
ＳＲＣ中実断面π型ラーメン
ＳＲＣ中実断面斜材付π型ラーメン
ＳＲＣ中空断面壁式橋脚
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（１柱角）
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（１柱角・面取）
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（１柱円）
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（１柱小判）
ＳＲＣ中空断面ラーメン橋脚
ＳＲＣ中空断面二層ラーメン橋脚
ＳＲＣ中空断面三層ラーメン橋脚
ＳＲＣ中空断面立体ラーメン橋脚
ＳＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱角）
ＳＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱角・面取）
ＳＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱円）
ＳＲＣ中空断面Ｔ型橋脚（柱小判）
ＳＲＣ中空断面Ｉ型橋脚
ＳＲＣ中空断面パイルベント橋脚
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（２柱角）
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（２柱角・面取）
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（２柱円）
ＳＲＣ中空断面柱橋脚（２柱小判）
ＳＲＣ中空断面その他
ＳＲＣ中空断面ラケット形
ＳＲＣ中空断面逆Ｌ形
ＳＲＣ中空断面Ｖ形
ＳＲＣ中空断面Ｙ形
ＳＲＣ中空断面Ｔ形
ＳＲＣ中空断面二層ラーメン
ＳＲＣ中空断面三層ラーメン
ＳＲＣ中空断面π型ラーメン
ＳＲＣ中空断面斜材付π型ラーメン
ＳＲＣ不明壁式橋脚
ＳＲＣ不明柱橋脚（１柱角）
ＳＲＣ不明柱橋脚（１柱角・面取）
ＳＲＣ不明柱橋脚（１柱円）
ＳＲＣ不明柱橋脚（１柱小判）
ＳＲＣ不明ラーメン橋脚
ＳＲＣ不明二層ラーメン橋脚
ＳＲＣ不明三層ラーメン橋脚
ＳＲＣ不明立体ラーメン橋脚
ＳＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱角）
ＳＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱角・面取）
ＳＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱円）
ＳＲＣ不明Ｔ型橋脚（柱小判）
ＳＲＣ不明Ｉ型橋脚
ＳＲＣ不明パイルベント橋脚
ＳＲＣ不明柱橋脚（２柱角）
ＳＲＣ不明柱橋脚（２柱角・面取）
ＳＲＣ不明柱橋脚（２柱円）
ＳＲＣ不明柱橋脚（２柱小判）
ＳＲＣ不明その他
ＳＲＣ不明ラケット形
ＳＲＣ不明逆Ｌ形
ＳＲＣ不明Ｖ形
ＳＲＣ不明Ｙ形
ＳＲＣ不明Ｔ形
ＳＲＣ不明二層ラーメン
ＳＲＣ不明三層ラーメン
ＳＲＣ不明π型ラーメン
ＳＲＣ不明斜材付π型ラーメン
合成壁式橋脚
合成柱橋脚（１柱角）
合成柱橋脚（１柱角・面取）
合成柱橋脚（１柱円）
合成柱橋脚（１柱小判）
合成ラーメン橋脚
合成二層ラーメン橋脚
合成三層ラーメン橋脚
合成立体ラーメン橋脚
合成Ｔ型橋脚（柱角）
合成Ｔ型橋脚（柱角・面取）
合成Ｔ型橋脚（柱円）
合成Ｔ型橋脚（柱小判）
合成Ｉ型橋脚
合成パイルベント橋脚
合成柱橋脚（２柱角）
合成柱橋脚（２柱角・面取）
合成柱橋脚（２柱円）
合成柱橋脚（２柱小判）
合成その他
合成ラケット形
合成逆Ｌ形
合成Ｖ形
合成Ｙ形
合成Ｔ形
合成二層ラーメン
合成三層ラーメン
合成π型ラーメン
合成斜材付π型ラーメン
その他壁式橋脚
その他柱橋脚（１柱角）
その他柱橋脚（１柱角・面取）
その他柱橋脚（１柱円）
その他柱橋脚（１柱小判）
その他ラーメン橋脚
その他二層ラーメン橋脚
その他三層ラーメン橋脚
その他立体ラーメン橋脚
その他Ｔ型橋脚（柱角）
その他Ｔ型橋脚（柱角・面取）
その他Ｔ型橋脚（柱円）
その他Ｔ型橋脚（柱小判）
その他Ｉ型橋脚
その他パイルベント橋脚
その他柱橋脚（２柱角）
その他柱橋脚（２柱角・面取）
その他柱橋脚（２柱円）
その他柱橋脚（２柱小判）
その他その他
その他ラケット形
その他逆Ｌ形
その他Ｖ形
その他Ｙ形
その他Ｔ形
その他二層ラーメン
その他三層ラーメン
その他π型ラーメン
その他斜材付π型ラーメン
独立した基礎に支持されたＲＣラーメン
無筋コンクリート
石積み，レンガ製
木製
その他
形式不明

## 様式－３
３
[17 empty] | 様式－３ 箇所別記録表（盛土） | [21 empty] | 管理機関名
管理機関コード
| 施設管理番号 | [7 empty] | 点検対象項目 |  |  |  | 盛土 |  |  | 路線名 | [10 empty] | 距離標（自） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | (至) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 上下線の別 |  |  |  | 他 |  |  | 延長 |  | 0 |  | m
| 事業区分 | 一般 |  | 道路種別 | [6 empty] | 現道・旧道路区分 |  |  |  | 現道 | 所在地 |  |  | 郡 |  | 町 |  |  | 位置目印 | なし | [7 empty] | 北緯 | 0 |  | 度 | 0 |  | 分 | 0 |  | 秒 | 東経 | 0 |  | 度 | 0 |  | 分 | 0 |  | 秒 | 測地系 |  |  | 世界測地系
| 事前通行規制区間指定 |  |  |  |  | 無 |  | 規制基準等 |  |  |  | 連続雨量 |  |  | 0 | mm | 時間雨量 | 0 | mm | 交通量 |  | 平日 | 0 | 台/12h | 休日 |  | 0 |  | 台/12h |  | ＤＩＤ区間 |  |  | 非該当 |  |  |  | バス路線 |  |  |  | 非該当 |  |  | 迂回路 |  |  | 無 |  |  | 緊急輸送道路区分 | [5 empty] | 指定無
| スケッチ・現況写真（既設対策工、位置目印との位置関係が分かるもの） | [24 empty] | 位 置 図 （縮尺1/25,000）
| 特記事項 | [24 empty] | 被災履歴 |  |  |  | 無 |  | （ | [22 empty] | ） | （H8年度以降）
| 点検実施 |  | R |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 天候： |  | （ | 晴 | ） | [11 empty] | 重複点検対象項目 |  |  |  | 対応施設管理番号：
| 調査方法 |  | 地表踏査 | [22 empty] | 無
| 所見 | [24 empty] | H8年度点検結果 |  |  |  | 評点 |  | （ |  | 点） |  | 総合評価： | [13 empty] | ／対応： |  |  | （ |  |  |  | ）
| （評価理由） | [24 empty] | R | 18 | 年度点検結果 |  | 評点 |  | （ |  | 点） |  | 総合評価：
[26 empty] | 予想災害規模 |  |  |  | 現象1： | [14 empty] | 規模1：
[30 empty] | 現象2： | [14 empty] | 規模2：
[30 empty] | 現象3： | [14 empty] | 規模3：
[26 empty] | 想定対策工 |  |  |  | 工種1： | [14 empty] | その他1：
[30 empty] | 工種2： | [14 empty] | その他2：
[30 empty] | 工種3： | [14 empty] | その他3：

## 様式－１２
１２
| 施設管理番号 |  |  |  |  | 部分記号 | [5 empty] | 様式－１２ 安定度調査表（盛土） | [20 empty] | 点 検 者
所 属 機 関
[要因]（A）
| 要 因 |  | 評 点 区 分 | 盛土区分毎の配点
|  |  |  | 片切 ・ 片盛 | 両 盛 土 部 |  |  |  |  | 各要因 の内の 最高評点
[5 empty] | 渓流 横過 |  | 傾斜 地部 | 平坦 地部 | 切盛 境部
|  |  |  | 部 | 部 | [8 empty] | [対策工]（B）=（A）＋α | [16 empty] | [履歴]（D）
| 変状 |  | 構造的なクラック・開口亀裂あり | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 対策目的 |  |  | 得 点 区 分 | [7 empty] | 配点（α） |  |  | 評 点 |  |  | 項目 | 評 点 区 分 | [5 empty] | 配点 | 評 点
|  |  | のり面下部の洗掘あり | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 変状対策 |  |  | 構造的な対策 | [7 empty] | -4 | [5 empty] | 被災 | 有 り | [5 empty] | +30
|  |  | 補修箇所多数あり | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 抑制工 | [7 empty] | -2 | [6 empty] | な し | [5 empty] | 0
|  |  | のり面の肌落ちあり | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | その他・なし | [7 empty] | ±0 | [5 empty] | 規 模 | 盛土の全流出 | [5 empty] | +70
|  |  | 該当なし | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (3) |  |  |  | 基礎地盤 対 策 |  |  | 地盤対策工，基礎の補強 | [7 empty] | -2 | [6 empty] | （通行止）
| 基礎地盤 |  | 地すべり・クリープ | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | その他・なし | [7 empty] | ±0 | [6 empty] | 盛土の一部流出、 | [5 empty] | +60
|  |  | 軟弱地盤 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 地下水・ 表 面 水 対 策 |  |  | 地下水排除工，アンカー付きのり枠工 | [7 empty] | -4 | [6 empty] | 半壊（通行止）
|  |  | 崖錐 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | のり枠工，表面被覆工 | [7 empty] | -3 | [6 empty] | 表面浸食 | [5 empty] | +45
|  |  | 安定地盤 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (2) | [6 empty] | のり面排水工，植生張り工 | [7 empty] | -2 | [6 empty] | （数日片側通行）
| 盛土材 |  | 砂質土 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 側溝 | [7 empty] | -1 | [6 empty] | 軽微な損傷 | [5 empty] | +40
|  |  | 粘性土 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | その他・なし | [7 empty] | ±0 | [6 empty] | （即日通行可）
|  |  | 礫質土 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 渓流対策 |  |  | 堰堤・谷止工 | [7 empty] | -5 | [5 empty] | 対 策 | 盛土の全改修、 | [5 empty] | -70
|  |  | 不明 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | (1) | [6 empty] | 上流・下流流路工，土留擁壁 | [7 empty] | -3 | [6 empty] | 十分な対策
| 地下水・表面水 の盛土への影響 |  | のり尻部が湿潤 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 上流流路工 | [7 empty] | -2 | [6 empty] | 修繕程度、 | [5 empty] | -30
|  |  | 盛土のり面に流水跡あり | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 下流流路工 | [7 empty] | -1 | [6 empty] | 応急対策
|  |  | のり面・自然斜面に湧水あり | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | その他・なし | [7 empty] | ±0 | [6 empty] | 被災前と同様の | [5 empty] | 0
|  |  | 周辺の土地利用が湿潤 | - | 2 |  | 2 | 2 | - |  |  |  |  | 河川水・ 波浪対策 |  |  | 土留擁壁・護岸工（空石積は除く） | [7 empty] | -1 | [6 empty] | 対策、対策なし
|  |  | 山側尻部に側溝なし | - | - |  | 2 | - | - | [7 empty] | その他・なし | [7 empty] | ±0 | [9 empty] | 合 計 |  |  | （D）
|  |  | 側溝、縦排水溝断面が不十分 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 6 | [12 empty] | 合 計 |  |  | （α） |  |  | （B） | [11 empty] | 0
|  |  | 該当なし | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (6) |  |  |  | ※（A）が０点の場合対策工 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 点
| 渓流の状況 | 渓流の現状 | 渓流内に土（砂）石流，流木あり | 3 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  | の効果補正は行わない | [15 empty] | 点
|  |  | 上流側に崩壊地あり | 2 | 2 |  | - | - | -
|  |  | 常時流水はないが、ガリーがある | 2 | 2 |  | - | - | -
|  |  | 排水工呑口部への集水が悪い | 2 | 2 |  | - | - | -
|  |  | 該当なし | 0 | 0 |  | - | - | - | (3) |  |  |  | [評点]（評点の換算） （B）→（C） | [16 empty] | （E）=MAX（C,D）
|  | 横断排水施 設の現状 | 排水工断面（φ，D）が不十分 | 6 | 6 |  | - | - | - |  |  |  |  | （B） | ＜0 |  | 0,1 | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 |  | 10,11 | 12,13 |  | 14,15 | ＞16 |  |  |  | 要因からの評点 |  |  | （C）
|  |  | 排水工流末処理不十分 | 3 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  | （C） | 0点 |  | 10点 | 20点 | 30点 | 40点 | 50点 |  | 60点 | 70点 |  | 80点 | 90点 | [9 empty] | 点
|  |  | 盛土内部での排水工の屈曲・縮小あり | 3 | 3 |  | - | - | - | [21 empty] | 履歴からの評点 |  |  | （D）
|  |  | 横断排水施設がない＊ | 6 | 6 |  | - | - | - | [26 empty] | 0 | 点
|  |  | 該当なし | 0 | 0 |  | - | - | - | (6) | [20 empty] | (C)と(D)の内、 大きい方 |  |  | （E）=MAX（C,D）
| 河川水・ 波浪の影響 |  | のり尻が洪水，高潮時に冠水 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 0 | 点
|  |  | 洪水，高潮時に排水工流末が冠水 | 2 | 2 |  | 2 | - | -
|  |  | のり尻部が常時冠水（攻撃斜面） | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | [総合評価] | [12 empty] | 盛土周辺の状況
|  |  | のり尻部が常時冠水 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 対 応 | [7 empty] | 判 定 |  |  |  |  | 1 | 地山傾斜地で集水地形上に造成された盛土
|  |  | 該当なし | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (2)
[8 empty] | 合 計 |  | （A） | [5 empty] | 対策が必要と判断される。 | [12 empty] | 2 | 盛土のり尻から測った盛土高が10ｍ程度を上回る盛土
0
|  | 注1） （ ）は各項目の満点を示す。 | [10 empty] | 点 |  |  | 防災カルテを作成し対応する。 | [12 empty] | 3 | 盛土のり尻近辺に民家や避難施設が存在する盛土
該当する場合は配点欄に○印をつけると共に点数を記入する。
|  | 不明な場合は中間的な値を採用する。 | [13 empty] | 特に新たな対応を必要としない。
|  | 注2） 切盛境部が渓流横過部に隣接する場合には渓流横過部の列を用いて評価する。 | [26 empty] | 横断排水管への集水地から流入する沢水の状況
[29 empty] | 4 | 降雨時に土砂が発生して横断排水管を閉塞する可能性がある
＊印の項目は、渓流の現況の要因「常時流水はないがガリーがある」
と判断された場合にのみ評価を行う。

## 様式－１６
１６
|  |  |  | 様式－１６ 被災履歴記録表 | [29 empty] | 管理機関名
管理機関コード
| 施設管理番号 |  | 被災種別 |  | 発生位置 | 距離標（自） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | (至) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 上下線の別 |  |  |  | 他
| H8年度防災点検箇所 | 非該当 |  |  |  | 北緯 | 0 | 度 | 0 |  | 分 | 0 | 秒 | 東経 |  | 0 | 度 | 0 |  | 分 | 0 |  | 秒 | 測地系 |  |  | 世界測地系
| 平面図（被災・対策） | [13 empty] | 断面図（被災・対策）
| スケッチ・現況写真（被災・対策） | [13 empty] | 特 記 事 項
[15 empty] | 発生年月日 |  |  |  |  | R |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[15 empty] | 規 模 |  |  |  |  | 幅、長さ、深さ（m） | [5 empty] | 0 |  |  | m、 |  | 0 |  | m、 |  | 0 |  | m
コメント：
[15 empty] | 誘 因 |  |  |  |  | 降雨：連続 |  |  |  | 0 |  |  | mm |  | 最大 |  | 0 |  | mm／hr |  |  | 地震：震度 |  | 0 | 加速度 |  |  | 0 |  | gal
[15 empty] | 被 害 |  |  |  |  | 人身：死者 |  |  |  | 0 |  |  | 人、 負傷者 |  |  |  | 0 |  | 人、 |  | 物損： | [5 empty] | 被害額： |  | 0 |  | 百万円
コメント：
[15 empty] | 通行止実績 |  |  |  |  | 全面 |  | 0 |  |  | 時間、 |  | 片側 |  | 0 |  |  | 時間、 | 路肩規則 |  |  | なし
[15 empty] | 対 策 工 |  |  |  |  | 施工年度： | [7 empty] | 対策工種： | [11 empty] | 概算工費： |  |  | 0 |  | 百万円

## 現状記録写真
現状記録写真
[9 empty] | 現状記録写真 | [13 empty] | 管理機関名
管理機関コード
| 施設管理番号 |  |  | 点検対象項目 |  | 盛土 |  | 路線名 | [5 empty] | 距離標（自） | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | (至) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 上下線の別 |  |  | 他 |  |  | 延長 | 0 | m
| 事業区分 | 一般 | 道路種別 |  | 現道・旧道路区分 |  | 現道 | 所在地 |  | 郡 | 町 | 位置目印 | なし |  |  |  |  | 北緯 | 0 |  | 度 | 0 | 分 | 0 |  | 秒 | 東経 | 0 |  | 度 | 0 | 分 | 0 |  | 秒 | 測地系 |  | 世界測地系